**Замовник:** КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ"

**Код ЄДРПОУ**: 02003617

**Адреса**: Україна, Харківська область, Харків, 61019, ВУЛИЦЯ ВРУБЕЛЯ, будинок 42-А.;

**Категорія:** Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)** | **Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення** | **Ідентифікатор закупівлі** | **Обґрунтування** | |
| **технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | **очікуваної вартості закупівлі** |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** |
| 1 | *код ДК 021:2015 – 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Пробірка вакуумна з Натрію цитратом, з блактитною кришкою, 4 мл (НК 024:2019 42585 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з цитратом натрію, IVD) (ДК 021:2015 - 33192500-7 Пробірки); Пробірка вакуумна з ЕДТА К3, з бузковою кришкою, 3 мл (НК 024:2019 43865 Вакуумна пробірка для взяття зразків крові, з K2ЕDТА, IVD) (ДК 021:2015 - 33192500-7 Пробірки); Пробірка центрифужна, скляна, без кришки, з градуюванням, 10 мл, D 10 мм, H 90 мм (НК 024:2019 43761 Пробірка центрифужна, нестерильна, IVD) (ДК 021:2015 - 33192500-7 Пробірки); Пробірка центрифужна, скляна, без кришки, без градуювання, 10 мл, D 10 мм, H 90 мм. (НК 024:2019 43761 Пробірка центрифужна, нестерильна, IVD) (ДК 021:2015 - 33192500-7 Пробірки); Пробірка циліндрична, пластикова, без пробки, без градуювання, 5 мл, D 12 мм, H 75 мм. (НК 024:2019 46237 Нестерильна пробірка) (ДК 021:2015 - 33192500-7 Пробірки); Наконечники ПЦР, об. 10 ul (мкл), нестерильні, сірого кольору (НК 024:2019 63337 кінчик піпетки ІВД) (ДК 021:2015 - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні); Наконечники звичайні Gilson нестерильні 100-1000 мкл. (НК 024:2019 63337 кінчик піпетки ІВД) (ДК 021:2015 - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні); Наконечники звичайні Biohit нестерильні 2-300 мкл (НК 024:2019 63337 кінчик піпетки ІВД) (ДК 021:2015 - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)* | 106 740,90 | UA-2023-04-12-010513-a | Учасник повинен надати копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи (деклоарації про відповідність), паспорт (сертифікат) відповідності та інструкцію (методичні вказівки) щодо застосування . | Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій у  Prozorro Market |

**Уповноважена особа**

**Економіст з фінансової роботи Вікторія РОЖДЕСТВЕНСЬКА**